## ModBus
доступ из локальной сети (только дома) http://homeassistant.local:8123/
Реле, ID 11
1 | Холл - подвес
2 | Холл - люстра
3 | Холл + коридор - LED-лента
4 | Холл - трек
5 | Коридор - трек
6 | Холл - зеркало
7 | Гостиная - люстра 1
8 | Гостиная - люстра 2
Реле, ID 12
1 | Гостиная - подсветка мебели
2 | Гостиная - бра
3 | Столовая - потолок LED-лента
4 | Столовая - трек
5 | Столовая - люстра
6 | Столовая - подсветка мебели
7 | Гостиная - трек
8 | Столовая - балкон
Реле, ID 13
1 | Кухня - люстра
2 | Кухня - вход точки
3 | Кухня - окно подвесы
4 | Кухня - потолок LED-лента
5 | Кухня - полки LED-лента мебель
6 | Кухня - полки LED-лента столешницы
7 | Постирочная - трек
8 | Постирочная - LED-лента
Реле, ID 14
1 | Кабинет - люстра
2 | не используется
3 | Кабинет - трек
4 | Кабинет - потолок LED-лента
5 | Кабинет - полки LED-лента
6 | Гардероб гостевой - трек
7 | Гардероб гостевой - LED-лента подсветка
8 | Кабинет - балкон
Реле ID 15
1 | Санузел гостевой - точки
2 | Санузел гостевой - подвесы
3 | Мастер гардероб - LED-лента
4 | Спальня - зеркало
5 | Спальня - люстра
6 | Спальня - вход бра
7 | Спальня - кровать бра 1
8 | Спальня - кровать бра 2
Реле,ID 16
1 | Спальня - потолок LED-лента
2 | Спальня - полки LED-лента
3 | Мастер санузел - люстра
4 | Мастер санузел - полки LED-лента
5 | Мастер санузел- точки
6 | Мастер санузел - LED-лента, подсветка душа и туалета
7 | Мастер санузел - зеркало
8 | Спальня - трек
Реле,ID 17
1 | Электрощитовая - свет
2 | Мастер гардероб - трек
3 | не рабочий порт
4 | Мастер спальня балкон - свет
5 | Гостевой санузел - вентиляция
6 | Мастер санузел - вентиляция
7 | Кухня - бра при входе
8 | Мастер гардероб - вентиляция
Реле,ID 18
1 | Мастер санузел - тёплый пол
2 | Гостевой санузел - тёплый пол
3 | Постирочная - тёплый пол
4 | Кухня - тёплый пол
5 | Столовая - тёплый пол
6 | не используется
7 | не используется
8 | не используется
Реле, ID 19
1 | Мастер спальня окно - радиатор
2 | Мастер спальня балкон - радиатор
3 | Мастер спальня окно - конвертер (низ)
4 | Сталовая - радиатор левый и правый
5 | Столовая балкон - конвертер (низ)
6 | Мастер спальня балкон - конвертер (низ)
7 | Сталовая - конвертер (низ)
8 | Мастер санузел - вентилятор радиатора
Реле, ID 20
1 | Кухня - радиатор
2 | Кабинет - конвертер (низ)
3 | Мастер санузел - конвертер (низ)
4 | Мастер санузел - радиатор
5 | Кабинет - радиатор
6 | Гостинная - конвертер (низ)
7 | Кухня - конвертер (низ)
8 | Гостинная - радиатор правый и левый
Термопары NT18B07
1 | Мастер санузел - тёплый пол
2 | Гостевой санузел - тёплый пол
3 | Постирочная - тёплый пол
4 | Кухня - тёплый пол
5 | Столовая - тёплый пол
6 | Температура щита с блоками питаниями
7 | Температура айти щита

## Zigbee
# | старое название
1 | 1 спальня датчик двери
2 | 1 пульт штор
3 | 2 пульт штор
4 | 2 сталовая датчик двери
5 | 3 кабинет датчик двери
6 | 3 пульт штор
7 | 4 пульт штор
8 | 5 пульт штор
9 | 6 пульт штор
10 | 7 пульт штор
11 | 8 пульт штор
12 | 9 пульт штор
13 | 10 пульт штор
14 | 11 пульт штор
15 | кабине штора
16 | Кабинет сонце дверь
17 | Кабинет сонце окно
18 | Кабинет тюль
19 | Кухня сонце
20 | Кухня тюль
21 | Кухня штора
22 | санузел М сонце
23 | Санузел М тюль
24 | Санузел штоа
25 | Спальн сонце окно правое
26 | Спальня сонцебалкон дверь
27 | Спальня балкон окно
28 | Спальня балкон тюль
29 | Спальня балкон штора
30 | Спальня сонце окно левое
31 | Спальня тюль угол
32 | Спальня угол штора
33 | Сталовая сонце балкон большой
34 | Сталовая сонце балкон дверь
35 | Сталовая сонце окно левое
36 | Сталовая сонце окно правое
37 | Сталовая Тюль балкон
38 | Сталовая угавая тюль
39 | Сталовая штора угловая
40 | сталовая Шторы балко
41 | Хол сонце лева
42 | Хол сонце правое
43 | Хол сонце центр
44 | Хол тюль
45 | Хол штора
46 | termometr zigbee 1
47 | termometr zigbee 2
48 | termometr zigbee 3
49 | Termometr zigbi 4
50 | Termometr zigbi 5
51 | Zigbee2MQTT Bridge
52 | Zigbi termonetr 6
53